주간 전력수요 실적 및 전망 (9월25일~10월11일)

‘15.10.2(금) 수급운영팀

1. 지난 주간 수요실적                             [단위:만kW, ℃]

구 분	9/25(금)	9/26(토)	9/27(일)	9/28(월)	9/29(화)	9/30(수)	10/1(목)	10/2(금)
최대전력	6,296	4,904	4,439	4,785	5,210	6,110	6,523	6,150 (잠정)
서울 기온(℃)	17~29	17~29	16~29	16~28	16~27	15~25	15~25	15~25

2. 예측 최대수요 전망

[단위:만kW, ℃]

구 분	10/3 (토)	10/4 (일)	10/5 (월)	10/6 (화)	10/7 (수)	10/8 (목)	10/9 (금)	10/10 (토)	10/11 (일)
예측 최대수요	5,600	5,380	6,380	6,350	6,350	6,350	5,700	5,350	5,100
서울 기온(℃)	16~23	13~23	13~24	13~24	13~24	13~23	13~22	13~23	13~23
날씨