주간 전력수요 실적 및 전망 (12월11일~12월27일)

‘15.12.18(금) 수급운영팀

1. 지난 주간 수요실적                             [단위:만kW, ℃]

구 분	12/11(금)	12/12(토)	12/13(일)	12/14(월)	12/15(화)	12/16(수)	12/17(목)	12/18(금)
최대전력	7,155	6,190	5,806	7,185	7,193	7,337	7,676	7,634 (잠정)
서울 기온(℃)	3~5	0~9	0~9	1~7	1~7	-2~4	- 7~1	- 7~-3

2. 예측 최대수요 전망

[단위:만kW, ℃]

구 분	12/19 (토)	12/20 (일)	12/21 (월)	12/22 (화)	12/23 (수)	12/24 (목)	12/25 (금)	12/26 (토)	12/27 (일)
예측 최대수요	6,690	6,170	7,480	7,500	7,450	7,500	6,450	6,450	6,200
서울 기온(℃)	-3~6	-2~5	1~5	-1~7	2~6	0~3	-6~0	-5~1	-4~3
날씨