주간 전력수요 실적 및 전망

‘16.10.7(금) 수급운영팀

1. 지난 주간 수요실적

[단위:만kW, ℃]

구 분	9/30 (금)	10/1 (토)	10/2 (일)	10/3 (월)	10/4 (화)	10/5 (수)	10/6 (목)	10/7 (금)
최대전력	6,561	5,772	5,440	5,988	6,818	6,654	6,602	6,602 (잠정)
서울 기온(℃)	17~25	17~28	20~22	18~25	16~27	19~27	14~24	16~24

2. 예측 최대수요 전망

[단위:만kW, ℃]

구 분	10/8 (토)	10/9 (일)	10/10 (월)	10/11 (화)	10/12 (수)	10/13 (목)	10/14 (금)	10/15 (토)	10/16 (일)
예측 최대수요	5,740	5,380	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	5,700	5,350
서울 기온(℃)	17~23	9~18	8~19	10~20	11~20	12~20	12~21	12~21	12~22
서울날씨

3. 최근 3개년 동일 주간(10월2주) 기온

연도	서울 최고/최저기온	가중평균 최고/최저기온
2013년도	24.4 / 6.1	24.8 / 7.8
2014년도	21.7 / 6.6	20.4 / 7.6
2015년도	26.1 / 7.8	24.1 / 9.2

4. 이상고온/저온시 예상 수요 : 특이사항 없음