주간 전력수요 실적 및 전망

‘16.10.14(금) 수급운영팀

1. 지난 주간 수요실적

[단위:만kW, ℃]

구 분	10/7 (금)	10/8 (토)	10/9 (일)	10/10 (월)	10/11 (화)	10/12 (수)	10/13 (목)	10/14 (금)
최대전력	6,623	5,854	5,322	6,448	6,516	6,425	6,520 (잠정)	6,450
서울 기온(℃)	16~24	17~23	9~18	8~19	10~21	10~20	9~21	12~23

2. 예측 최대수요 전망

[단위:만kW, ℃]

구 분	10/15 (토)	10/16 (일)	10/17 (월)	10/18 (화)	10/19 (수)	10/20 (목)	10/21 (금)	10/22 (토)	10/23 (일)
예측 최대수요	5,680	5,330	6,480	6,450	6,450	6,480	6,480	5,700	5,350
서울 기온(℃)	13~25	15~20	15~22	12~21	12~22	13~23	13~22	13~21	13~19
서울날씨

3. 최근 3개년 동일 주간(10월3주) 평일 기온 및 최대수요 현황

[단위:만kW, ℃]

연도	서울 최고/최저기온	주간 최대수요의 최고/최저
2013년도	24.4 / 6.1	6,269/6,150
2014년도	21.7 / 6.6	6,358/6,255
2015년도	26.1 / 7.8	6,461/6,336

4. 이상고온/저온시 예상 수요 : 특이사항 없음