주간 전력수요 실적 및 전망

‘16.10.28(금) 수급운영팀

1. 지난 주간 수요실적

[단위:만kW, ℃]

구 분	10/21 (금)	10/22 (토)	10/23 (일)	10/24 (월)	10/25 (화)	10/26 (수)	10/27 (목)	10/28 (금)
최대전력	6,502	5,712	5,415	6,564	6,617	6,489	6,585	6,448 (잠정)
서울 기온(℃)	14~21	14~22	14~17	10~20	11~21	11~19	9~21	9~21

2. 예측 최대수요 전망

[단위:만kW, ℃]

구 분	10/29 (토)	10/30 (일)	10/31 (월)	11/1 (화)	11/2 (수)	11/3 (목)	11/4 (금)	11/5 (토)	11/6 (일)
예측 최대수요	5,750	5,520	6,650	6,720	6,700	6,700	6,650	5,800	5,800
서울 기온(℃)	6~12	3~14	6~13	1~10	1~12	4~14	6~15	7~16	8~16
서울날씨

3. 최근 3개년 동일 주간(11월1주) 평일 기온 및 최대수요 현황

[단위:만kW, ℃]

연도	서울 최고/최저기온	주간 최대수요의 최고/최저
2013년도	18.5 / 4.0	6,280/6,262
2014년도	18.5 / 3.8	6,406/6,321
2015년도	19.8 / 5.8	6,452/6,378

4. 이상고온/저온시 예상 수요 : 특이사항 없음