주간 전력수요 실적 및 전망

‘16.11.4(금) 수급운영팀

1. 지난 주간 수요실적

[단위:만kW, ℃]

구 분	10/28 (금)	10/29 (토)	10/30 (일)	10/31 (월)	11/1 (화)	11/2 (수)	11/3 (목)	11/4 (금)
최대전력	6,542	5,825	5,466	6,835	6,907	6,940	6,802	6,730 (잠정)
서울 기온(℃)	9~21	6~12	3~14	6~13	-2~8	-1~10	4~14	7~16

2. 예측 최대수요 전망

[단위:만kW, ℃]

구 분	11/5 (토)	11/6 (일)	11/7 (월)	11/8 (화)	11/9 (수)	11/10 (목)	11/11 (금)	11/12 (토)	11/13 (일)
예측 최대수요	5,860	5,500	6,800	6,930	7,000	7,000	6,950	6,000	5,600
서울 기온(℃)	11~18	11~16	10~16	3~9	-1~9	1~10	3~12	3~12	3~13
서울날씨

3. 최근 3개년 동일 주간(11월2주) 평일 기온 및 최대수요 현황

[단위:만kW, ℃]

연도	서울 최고/최저기온	주간 최대수요의 최고/최저
2013년도	12.4 / -1.4	6,708/6,567
2014년도	16.5 / -3.1	6,901/6,454
2015년도	21.0 / 6.6	6,621/6,441

4. 이상고온/저온시 예상 수요 : 특이사항 없음