주간 전력수요 실적 및 전망

‘16.11.25(금) 수급운영팀

1. 지난 주간 수요실적

[단위:만kW, ℃]

구 분	11/18 (금)	11/19 (토)	11/20 (일)	11/21 (월)	11/22 (화)	11/23 (화)	11/24 (목)	11/25 (금)
최대전력	6,788	6,021	5,582	6,848	7,130	7,227	7,423	7,375(잠정)
서울 기온(℃)	5~15	10~19	6~15	5~15	-2~8	-5~3	-5~3	-3~6

2. 예측 최대수요 전망

[단위:만kW, ℃]

구 분	11/26 (토)	11/27 (일)	11/28 (월)	11/29 (화)	11/30 (수)	12/1 (목)	12/2 (금)	12/3 (토)	12/4 (일)
예측 최대수요	6,500	5,980	7,390	7,350	7,250	7,250	7,300	6,450	6,000
서울 기온(℃)	0~4	2~9	-3~5	-2~7	1~9	2~7	-2~6	-1~9	2~9
서울날씨

3. 최근 3개년 동일 주간(12월1주) 평일 기온 및 최대수요 현황

[단위:만kW, ℃]

연도	서울 최고/최저기온	주간 최대수요의 최고/최저
2013년도	9.9 ~ 6.6 / 4.5 ~ -0.7	7,024/6,964
2014년도	7.9 ~ -2.7 / -6.5 ~ -10.1	7,664/7,201
2015년도	10.4 ~ 3.1 / 2.9 ~ -4.4	7,466/7,068

4. 이상고온/저온시 예상 수요 : 특이사항 없음