주간 전력수요 실적 및 전망

‘16.12.2(금) 수급운영팀

1. 지난 주간 수요실적

[단위:만kW, ℃]

구 분	11/25 (금)	11/26 (토)	11/27 (일)	11/28 (월)	11/29 (화)	11/30 (수)	12/1 (목)	12/2 (금)
최대전력	7,376	6,620	5,946	7,379	7,477	7,518	7,272	7,360 (잠정)
서울 기온(℃)	-3~6	0~4	2~9	-3~5	-3~7	2~7	3~6	-3~8

2. 예측 최대수요 전망7

[단위:만kW, ℃]

구 분	12/3 (토)	12/4 (일)	12/5 (월)	12/6 (화)	12/7 (수)	12/8 (목)	12/9 (금)	12/10 (토)	12/11 (일)
예측 최대수요	6,350	5,970	7,380	7,450	7,500	7,500	7,450	6,500	6,100
서울 기온(℃)	1~11	3~9	4~9	-3~4	-1~7	-2~5	0~6	-3~3	-4~5
서울날씨

3. 최근 3개년 동일 주간(12월2주) 평일 기온 및 최대수요 현황

[단위:만kW, ℃]

연도	서울 최고/최저기온	주간 최대수요의 최고/최저
2013년도	5.2 ~ -4.3 / 1.9 ~ -8.9	7,392/7,093
2014년도	4.2 ~ 0.5 / -1.9 ~ -7.4	7,699/7,483
2015년도	12.2 ~ 6.7 / 5.8 ~ -0.8	7,376/7,155

4. 이상고온/저온시 예상 수요 : 특이사항 없음