주간 전력수요 실적 및 전망

‘16.12.9(금) 수급운영팀

1. 지난 주간 수요실적

[단위:만kW, ℃]

구 분	12/2 (금)	12/3 (토)	12/4 (일)	12/5 (월)	12/6 (화)	12/7 (수)	12/8 (목)	12/9 (금)
최대전력	7,359	6,288	5,885	7,260	7,478	7,692	7,631	7,399 (잠정)
서울 기온(℃)	-3~8	1~11	3~9	5~9	-5~3	-3~7	-2~5	1~4

2. 예측 최대수요 전망

[단위:만kW, ℃]

구 분	12/10 (토)	12/11 (일)	12/12 (월)	12/13 (화)	12/14 (수)	12/15 (목)	12/16 (금)	12/17 (토)	12/18 (일)
예측 최대수요	6,500	6,050	7,550	7,600	7,750	7,800	7,800	6,600	6,100
서울 기온(℃)	-5~4	-4~6	-2~7	1~4	-5~1	-6~1	-7~1	-4~4	-2~5
서울날씨

3. 최근 3개년 동일 주간(12월3주) 평일 기온 및 최대수요 현황

[단위:만kW, ℃]

연도	서울 최고/최저기온	주간 최대수요의 최고/최저
2013년도	6.5 ~ -0.9 / -0.9 ~ -8.1	7,574/7,299
2014년도	2.0 ~ -5.2 / -1.7 ~ -13.2	8,061/7,759
2015년도	8.2 ~ -1.0 / 2.6 ~ -7.4	7,728/7,185

4. 이상고온/저온시 예상 수요 : 특이사항 없음