주간 전력수요 실적 및 전망

‘16.12.16(금) 수급운영팀

1. 지난 주간 수요실적

[단위:만kW, ℃]

구 분	12/9 (금)	12/10 (토)	12/11 (일)	12/12 (월)	12/13 (화)	12/14 (수)	12/15 (목)	12/16 (금)
최대전력	7,399	6,502	6,180	7,757	7,646	7,780	7,900	7,997 (잠정)
서울 기온(℃)	1~4	-5~4	-4~6	-3~7	0~7	-4~2	-8~0	-8~0

2. 예측 최대수요 전망

[단위:만kW, ℃]

구 분	12/17 (토)	12/18 (일)	12/19 (월)	12/20 (화)	12/21 (수)	12/22 (목)	12/23 (금)	12/24 (토)	12/25 (일)
예측 최대수요	6,760	6,300	7,730	7,650	7,650	7,700	7,800	6,750	6,350
서울 기온(℃)	-1~8	2~9	4~9	5~10	3~10	3~6	-2~4	-3~5	-2~6
서울날씨

3. 최근 3개년 동일 주간(12월4주) 평일 기온 및 최대수요 현황

[단위:만kW, ℃]

연도	서울 최고/최저기온	주간 최대수요의 최고/최저
2013년도	4.0 ~ -3.7 / -3.7 ~ -9.3	7,468/6,367
2014년도	6.4 ~ 0.8 / -3.1 ~ -9.7	7,916/6,567
2015년도	10.6 ~ 3.7 / 2.9 ~ -4.6	7,553/6,266

4. 이상고온/저온시 예상 수요 : 특이사항 없음