주간 전력수요 실적 및 전망

‘16.12.23(금) 수급운영팀

1. 지난 주간 수요실적

[단위:만kW, ℃]

구 분	12/16 (금)	12/17 (토)	12/18 (일)	12/19 (월)	12/20 (화)	12/21 (수)	12/22 (목)	12/23 (금)
최대전력	7,999	6,712	6,106	7,651	7,439	7,431	7,369	7,705 (잠정)
서울 기온(℃)	-8~0	-1~8	2~9	4~9	5~11	5~11	5~11	-2~1

2. 예측 최대수요 전망

[단위:만kW, ℃]

구 분	12/24 (토)	12/25 (일)	12/26 (월)	12/27 (화)	12/28 (수)	12/29 (목)	12/30 (금)	12/31 (토)	1/1 (일)
예측 최대수요	6,600	6,100	7,630	7,800	8,100	8,000	8,100	6,800	6,200
서울 기온(℃)	-5~3	-2~6	0~4	-2~1	-8~0	-6~1	-7~1	-5~3	-4~4
서울날씨

3. 최근 3개년 동일 주간(12월4주) 평일 기온 및 최대수요 현황

[단위:만kW, ℃]

연도	서울 최고/최저기온	주간 최대수요의 최고/최저
2013년도	4.0 ~ -3.7 / -3.7 ~ -9.3	7,468/6,367
2014년도	6.4 ~ 0.8 / -3.1 ~ -9.7	7,916/6,567
2015년도	10.6 ~ 3.7 / 2.9 ~ -4.6	7,553/6,266

4. 이상고온/저온시 예상 수요 : 특이사항 없음