주간 전력수요 실적 및 전망

’17.07.14(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾, ℃]

구 분	7/7(금)	7/8(토)	7/9(일)	7/10(월)	7/11(화)	7/12(수)	7/13(목)	7/14(금)
실 적	7,864	6,819	6,440	7,844	7,969	8,148	8,183	8,397 (잠정)
예 측	7,830	6,580	6,250	7,850	7,870	7,950	8,000	8,060
오 차	34	239	190	-6	99	198	183	337 (잠정)

※ 2017년 주간 수요예측 오차 300만kW 초과일수 : 목표  19日,  실적  6日

- 7월14일 : 더위누적에 의한 수요증가

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	7/15(토)		7/16(일)		7/17(월)		7/18(화)		7/19(수)		7/20(목)		7/21(금)		7/22(토)		7/23(일)
예측 최대부하	7,120		6,680		8,300		8,330		8,280		8,350		8,350		7,200		6,800
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	30	25	29	24	32	24	32	24	30	25	32	25	31	25	32	25	32	25
인천	28	25	28	24	29	24	29	24	28	24	29	24	30	25	30	25	30	25
수원	31	25	30	24	31	23	32	23	30	24	32	24	31	25	32	25	32	25
원주	30	25	29	24	32	24	31	24	31	24	32	24	30	24	31	24	31	24
대전	31	25	31	25	32	24	33	25	32	24	33	25	32	25	33	25	33	24
대구	34	26	34	26	34	26	34	26	34	26	35	26	35	26	34	26	34	26
광주	32	25	33	25	33	25	33	25	32	25	33	25	33	25	33	25	33	25
부산	29	25	29	24	32	25	32	25	29	25	31	24	32	25	32	25	30	24
전국가중	30.2	25.1	29.8	24.3	32.0	24.4	32.1	24.5	30.3	24.9	32.0	24.7	31.7	25.1	32.2	25.1	31.7	24.8
서울개황 (오후)