주간 전력수요 실적 및 전망

’17.07.21(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾, ℃]

구 분	7/14(금)	7/15(토)	7/16(일)	7/17(월)	7/18(화)	7/19(수)	7/20(목)	7/21(금)
실 적	8,404	6,953	6,532	8,115	8,060	8,268	8,530	8,592 (잠정)
예 측	8,060	7,120	6,680	8,300	8,330	8,280	8,350	8,350
오 차	344	-167	-148	-185	-270	-12	180	242 (잠정)

※ 2017년 주간 수요예측 오차 300만kW 초과일수 : 목표  19日,  실적  6日

- 7월14일 : 더위누적에 의한 수요증가

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	7/22(토)		7/23(일)		7/24(월)		7/25(화)		7/26(수)		7/27(목)		7/28(금)		7/29(토)		7/30(일)
예측 최대부하	7,390		6,860		8,490		8,550		8,450		8,300		8,000		6,880		6,540
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	32	27	31	26	30	25	31	24	30	23	29	22	29	22	29	22	30	22
인천	30	26	29	25	29	25	30	24	29	24	29	24	28	24	28	24	29	24
수원	32	26	31	25	30	25	31	25	30	24	30	24	29	24	30	24	31	24
원주	31	25	30	25	30	24	30	24	30	23	29	23	28	23	30	23	29	23
대전	33	26	32	26	32	25	32	25	33	24	33	24	32	24	31	24	31	24
대구	35	27	35	26	35	27	32	25	30	23	32	23	31	24	34	24	32	25
광주	35	26	34	26	33	26	33	25	33	25	33	24	33	24	32	25	32	25
부산	31	27	31	25	31	25	32	25	29	23	30	23	30	23	30	23	30	24
전국가중	32.1	26.7	31.5	25.6	30.9	25.2	31.4	24.5	30.1	23.3	30.0	22.8	29.7	22.9	30.0	22.9	30.3	23.2
서울개황 (오후)