주간 전력수요 실적 및 전망

’17.07.28(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾, ℃]

구 분	7/21(금)	7/22(토)	7/23(일)	7/24(월)	7/25(화)	7/26(수)	7/27(목)	7/28(금)
실 적	8,602	7,541	6,832	8,327	8,332	8,063	7,918	7,870 (잠정)
예 측	8,350	7,390	6,860	8,490	8,550	8,450	8,300	8,000
오 차	252	151	-28	-163	-218	-387	-382	-130 (잠정)

※ 2017년 주간 수요예측 오차 300만kW 초과일수 : 목표  19日,  실적  8日

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	7/29(토)		7/30(일)		7/31(월)		8/1(화)		8/2(수)		8/3(목)		8/4(금)		8/5(토)		8/6(일)
예측 최대부하	6,780		6,440		7,000		7,050		7,100		7,450		7,650		7,000		6,600
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	30	25	30	24	31	24	31	24	32	23	32	23	33	24	33	24	32	24
인천	29	25	28	24	30	24	30	24	30	23	30	23	31	24	31	24	30	24
수원	30	24	30	23	32	24	32	24	32	23	32	23	33	24	33	24	32	24
원주	28	23	29	22	30	23	30	23	31	23	31	23	31	22	31	23	31	23
대전	30	25	31	23	31	24	32	24	32	23	32	22	33	22	32	23	32	24
대구	28	24	30	23	32	23	29	23	31	23	31	22	30	23	31	23	32	24
광주	33	26	33	25	32	25	31	25	33	25	33	24	33	25	32	25	32	25
부산	28	24	29	23	31	23	30	23	30	23	30	23	29	23	29	24	30	24
전국가중	29.5	24.7	29.9	23.6	31.1	23.7	30.6	23.7	31.4	23.1	31.4	22.9	31.7	23.6	31.7	23.9	31.4	24.0
서울개황 (오후)