주간 전력수요 실적 및 전망

’17.08.04(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾, ℃]

구 분	7/28(금)	7/29(토)	7/30(일)	7/31(월)	8/1(화)	8/2(수)	8/3(목)	8/4(금)
실 적	7,870	6,621	6,397	6,972	7,197	7,310	7,444	7,679 (잠정)
예 측	8,000	6,780	6,440	7,000	7,050	7,100	7,450	7,650
오 차	-130	-159	-43	-28	147	210	-6	29 (잠정)

※ 2017년 주간 수요예측 오차 300만kW 초과일수 : 목표(경평)  16日,  실적  8日

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	8/5(토)		8/6(일)		8/7(월)		8/8(화)		8/9(수)		8/10(목)		8/11(금)		8/12(토)		8/13(일)
예측 최대부하	7,100		6,630		8,230		8,200		8,180		8,230		8,250		7,250		6,630
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	35	28	35	28	32	27	31	25	31	24	32	24	32	24	32	24	32	24
인천	34	27	33	28	30	25	29	25	29	24	30	24	30	24	30	24	30	23
수원	36	27	35	27	32	25	31	24	31	24	32	24	32	24	32	24	32	24
원주	35	25	33	25	31	24	30	23	30	23	31	23	30	23	30	23	30	23
대전	35	26	34	26	32	25	32	24	32	24	32	24	32	24	32	24	32	25
대구	35	25	34	25	32	25	33	24	31	24	31	24	31	24	32	23	31	23
광주	36	27	35	27	33	26	32	25	32	25	32	25	32	25	32	25	32	25
부산	33	26	33	26	31	26	32	26	30	26	31	25	30	25	30	24	29	24
전국가중	34.6	26.9	34.2	27.0	31.7	26.1	31.4	25.0	30.8	24.5	31.6	24.3	31.3	24.3	31.4	24.0	31.1	24.0
서울개황 (오후)