주간 전력수요 실적 및 전망

’17.08.11(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾, ℃]

구 분	8/4(금)	8/5(토)	8/6(일)	8/7(월)	8/8(화)	8/9(수)	8/10(목)	8/11(금)
실 적	7,756	7,230	7,091	8,494	8,405	8,071	7,998	8,064 (잠정)
예 측	7,650	7,100	6,630	8,230	8,200	8,180	8,230	8,250
오 차	106	130	461	264	205	-109	-232	-186 (잠정)

※ 2017년 주간 수요예측 오차 300만kW 초과일수 : 목표(경평)  16日,  실적  9日

- 8월6일 : 조업률회복 및 태풍노루 북상에 따른 고온다습한 공기 유입으로 냉방부하 증가

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	8/12(토)		8/13(일)		8/14(월)		8/15(화)		8/16(수)		8/17(목)		8/18(금)		8/19(토)		8/20(일)
예측 최대부하	7,050		6,640		7,820		6,850		8,050		8,050		8,030		6,980		6,600
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	32	24	32	25	28	25	28	23	30	24	30	24	30	23	32	23	31	23
인천	32	24	31	25	27	25	28	24	29	24	29	24	29	24	29	24	29	24
수원	32	23	32	24	29	25	28	24	30	23	31	23	30	23	31	23	31	24
원주	30	21	31	21	28	24	29	24	30	23	30	23	29	23	30	23	30	23
대전	32	23	31	23	29	25	30	25	32	23	31	22	33	22	32	23	32	23
대구	31	23	30	22	29	22	32	23	32	23	30	23	31	22	31	22	31	22
광주	34	25	33	24	29	24	30	25	32	25	33	24	33	24	32	24	32	24
부산	31	24	30	23	29	24	30	25	31	25	31	24	31	24	31	24	30	24
전국가중	31.8	23.8	31.3	24.0	28.4	24.4	29.1	23.8	30.6	24.1	30.5	23.7	30.6	23.2	31.4	23.3	30.8	23.3
서울개황 (오후)