주간 전력수요 실적 및 전망

’17.08.18(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾, ℃]

구 분	8/11(금)	8/12(토)	8/13(일)	8/14(월)	8/15(화)	8/16(수)	8/17(목)	8/18(금)
실 적	8,064	6,957	6,150	7,313	6,707	7,590	7,729	7,745 (잠정)
예 측	8,250	7,050	6,640	7,820	6,850	8,050	8,050	8,020
오 차	-186	-93	-490	-507	-143	-460	-321	-275 (잠정)

※ 2017년 주간 수요예측 오차 300만kW 초과일수 : 목표(경평)  16日,  실적  9日

- 8월13일 : 기상예보 오차(전국가중 최고기온 3.4℃ 오차) 및 개황오차(흐림 → 비)

- 8월14일 : 기상예보 오차(전국가중 최고기온 2.5℃ 오차) 및 징검다리 연휴

- 8월16일 : 기상예보 오차(전국가중 최고기온 3.1℃ 오차)

- 8월17일 : 기상예보 오차(전국가중 최고기온 2.2℃ 오차)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	8/19(토)		8/20(일)		8/21(월)		8/22(화)		8/23(수)		8/24(목)		8/25(금)		8/26(토)		8/27(일)
예측 최대부하	6,650		6,230		7,750		7,880		7,900		7,830		7,780		6,600		6,200
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	29	23	28	24	28	22	31	23	31	23	29	23	29	21	29	21	29	21
인천	27	24	27	24	28	24	30	24	30	24	27	25	28	22	28	22	27	22
수원	29	23	28	23	28	23	31	23	31	23	29	23	29	21	29	21	29	21
원주	28	22	28	21	28	22	30	22	30	22	29	23	28	23	27	23	27	21
대전	29	23	29	23	26	23	30	23	31	23	29	23	29	22	29	21	29	21
대구	30	22	29	22	30	23	32	24	33	24	32	24	32	23	30	22	30	22
광주	31	24	29	25	28	23	32	24	32	23	31	24	30	23	30	23	30	22
부산	29	24	29	24	28	24	31	25	32	26	31	26	29	26	29	23	29	22
전국가중	29.1	23.2	28.4	23.7	28.0	22.8	31.0	23.6	31.4	23.8	29.7	23.9	29.2	22.6	29.0	21.8	29.0	21.4
서울개황 (오후)