주간 전력수요 실적 및 전망

’17.08.25(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾, ℃]

구 분	8/18(금)	8/19(토)	8/20(일)	8/21(월)	8/22(화)	8/23(수)	8/24(목)	8/25(금)
실 적	7,768	6,797	6,250	7,910	8,088	8,384	8,391	7,907 (잠정)
예 측	8,020	6,650	6,230	7,750	7,880	7,900	7,830	7,880
오 차	-252	147	20	160	208	484	561	27 (잠정)

※ 2017년 주간 수요예측 오차 300만kW 초과일수 : 목표(경평)  16日,  실적  9日

- 8월23일 : 기상예보 오차(전국가중 최저기온 1.3℃ 오차), 13호 태풍 하토 영향으로 남풍유입

- 8월24일 : 기상예보 오차(전국가중 최저기온 3.1℃ 오차), 13호 태풍 하토 영향으로 남풍유입

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	8/26(토)		8/27(일)		8/28(월)		8/29(화)		8/30(수)		8/31(목)		9/1(금)		9/2(토)		9/3(일)
예측 최대부하	6,660		6,150		7,550		7,500		7,520		7,500		7,520		6,400		6,100
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	29	19	26	19	26	20	26	21	27	19	27	18	28	18	28	18	28	19
인천	27	20	25	20	26	21	26	21	27	19	27	18	27	18	27	19	27	20
수원	29	18	27	18	26	20	26	21	28	19	28	18	28	18	28	18	28	19
원주	26	17	25	16	25	19	26	19	27	18	27	18	27	18	27	18	28	18
대전	28	19	29	18	29	21	28	22	28	21	28	20	28	20	28	20	28	20
대구	30	21	30	19	31	21	28	22	28	21	29	19	28	19	29	19	28	18
광주	30	21	30	19	30	21	29	23	28	19	28	20	28	21	28	20	28	19
부산	30	24	29	22	29	23	27	24	28	22	27	21	27	21	28	22	28	22
전국가중	29.1	20.3	27.4	19.5	27.5	20.9	26.7	21.9	27.5	19.9	27.3	19.0	27.7	19.1	28.0	19.3	27.9	19.7
서울개황 (오후)