주간 전력수요 실적 및 전망

’17.09.01(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾, ℃]

구 분	8/25(금)	8/26(토)	8/27(일)	8/28(월)	8/29(화)	8/30(수)	8/31(목)	9/1(금)
실 적	7,907	6,354	5,995	7,545	7,127	6,925	7,072	7,064 (잠정)
예 측	7,880	6,660	6,150	7,550	7,500	7,520	7,500	7,520
오 차	27	-306	-155	-5	-373	-595	-428	-456

※ 2017년 주간 수요예측 오차 300만kW 초과일수 : 목표(경평)  16日,  실적  12日

- 8월26일 : 북풍유입으로 전력수요가 낮게 시현(306만kW 이상)

- 8월29일 : 기상예보 오차(서울 최고기온 3.2℃ 오차)

- 8월30일 : 기상예보 오차(전국가중 최고기온 4.5℃ 오차)

- 8월31일 : 북풍유입으로 인해 전력수요 낮게 시현(428만kW)

- 9월 1일 : 북풍유입으로 인해 전력수요 낮게 시현(456만kW)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	9/2(토)		9/3(일)		9/4(월)		9/5(화)		9/6(수)		9/7(목)		9/8(금)		9/9(토)		9/10(일)
예측 최대부하	6,120		5,820		7,000		7,150		7,130		7,130		7,150		6,100		5,800
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	29	19	29	19	28	19	26	21	26	21	27	21	28	20	28	20	28	20
인천	27	19	27	20	27	19	25	21	26	21	26	21	27	20	27	20	27	21
수원	28	17	29	18	28	18	26	20	27	21	27	20	28	19	28	19	28	19
원주	27	15	27	15	27	17	26	18	27	20	27	18	27	17	27	17	27	17
대전	28	17	28	17	28	18	25	20	27	20	28	18	28	17	28	18	28	19
대구	28	16	28	17	30	18	27	20	27	20	29	20	30	19	30	18	31	18
광주	29	18	29	19	28	20	26	21	27	22	28	22	29	19	30	18	30	19
부산	27	19	28	20	27	21	26	22	27	22	28	21	28	20	27	21	27	21
전국가중	28.2	18.3	28.5	18.8	27.9	19.3	26.0	20.9	26.5	21.1	27.5	20.7	28.1	19.5	28.0	19.7	28.1	19.8
서울개황 (오후)