주간 전력수요 실적 및 전망

’17.09.08(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾, ℃]

구 분	9/1(금)	9/2(토)	9/3(일)	9/4(월)	9/5(화)	9/6(수)	9/7(목)	9/8(금)
실 적	7,101	6,159	5,881	7,284	7,194	7,192	7,171	7,285 (잠정)
예 측	7,520	6,120	5,820	7,000	7,150	7,130	7,130	7,130
오 차	-419	39	61	284	44	62	41	155 (잠정)

※ 2017년 주간 수요예측 오차 300만kW 초과일수 : 목표(경평)  16日,  실적  12日

- 9월 1일 : 북풍유입으로 인해 전력수요 낮게 시현(456만kW)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	9/9(토)		9/10(일)		9/11(월)		9/12(화)		9/13(수)		9/14(목)		9/15(금)		9/16(토)		9/17(일)
예측 최대부하	6,300		5,970		7,180		7,150		7,100		7,080		7,100		6,100		5,800
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	29	20	27	20	25	21	27	19	26	17	26	17	27	18	27	19	27	19
인천	26	22	25	21	26	20	27	20	27	19	27	19	27	19	27	19	27	19
수원	29	19	27	19	25	20	27	19	28	17	28	17	28	18	28	19	28	19
원주	28	16	26	17	24	18	27	17	26	15	26	14	27	14	27	15	26	16
대전	28	17	28	18	24	20	28	18	27	17	27	17	28	17	27	18	28	18
대구	31	17	29	18	24	20	28	19	29	17	28	16	28	16	27	17	26	17
광주	30	19	29	20	26	22	28	20	27	18	27	18	27	17	27	18	27	18
부산	29	21	28	22	26	23	27	21	27	20	26	19	26	19	26	20	25	21
전국가중	29.0	19.7	27.4	20.1	25.2	21.2	27.2	19.4	26.7	17.8	26.4	17.4	27.0	17.9	26.8	18.8	26.6	19.1
서울개황 (오후)