주간 전력수요 실적 및 전망

’17.09.15(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾, ℃]

구 분	9/8(금)	9/9(토)	9/10(일)	9/11(월)	9/12(화)	9/13(수)	9/14(목)	9/15(금)
실 적	7,304	6,409	5,951	7,095	7,223	7,037	7,110	6,940 (잠정)
예 측	7,130	6,300	5,970	7,180	7,150	7,100	7,080	7,100
오 차	174	109	-19	-85	73	-63	30	-160 (잠정)

※ 2017년 주간 수요예측 오차 300만kW 초과일수 : 목표(경평)  16日,  실적  12日

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	9/16(토)		9/17(일)		9/18(월)		9/19(화)		9/20(수)		9/21(목)		9/22(금)		9/23(토)		9/24(일)
예측 최대부하	6,060		5,750		6,960		6,930		6,900		6,880		6,900		6,000		5,700
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	28	16	27	18	26	17	25	18	26	17	26	17	26	17	27	17	26	16
인천	27	18	27	18	25	18	25	19	25	18	25	18	25	18	26	17	26	17
수원	28	16	27	17	26	17	26	17	26	16	27	17	26	17	27	17	27	16
원주	24	14	25	16	25	14	25	16	25	16	26	15	26	15	26	15	26	15
대전	25	17	27	18	28	17	27	17	26	17	27	16	28	16	27	16	27	15
대구	25	18	25	20	28	17	29	16	28	16	28	17	27	16	27	17	27	17
광주	27	17	28	20	27	17	27	19	28	18	27	18	27	17	27	17	27	17
부산	25	21	25	22	27	19	28	19	28	19	26	19	27	20	26	20	26	20
전국가중	26.7	17.4	26.4	19.1	26.5	17.4	26.3	18.0	26.6	17.4	26.3	17.4	26.4	17.5	26.7	17.5	26.3	17.0
서울개황 (오후)