주간 전력수요 실적 및 전망

’17.09.22(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾, ℃]

구 분	9/15(금)	9/16(토)	9/17(일)	9/18(월)	9/19(화)	9/20(수)	9/21(목)	9/22(금)
실 적	6,961	6,060	5,809	7,130	7,317	6,903	6,936	6,948 (잠정)
예 측	7,100	6,060	5,750	6,960	6,930	6,900	6,880	6,900
오 차	-139	0	59	170	387	3	56	48 (잠정)

※ 2017년 주간 수요예측 오차 300만kW 초과일수 : 목표(경평)  16日,  실적  13日

- 9월19일 : 태풍 탈림으로 인한 따뜻한 습기 유입, 미세먼지68 심각(345만kW 오차)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	9/23(토)		9/24(일)		9/25(월)		9/26(화)		9/27(수)		9/28(목)		9/29(금)		9/30(토)		10/1(일)
예측 최대부하	6,030		5,760		6,950		6,900		6,830		6,750		6,700		5,780		5,400
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	27	17	27	16	28	17	28	17	25	17	24	14	23	13	23	13	23	12
인천	25	19	25	18	26	17	27	17	24	18	23	15	22	14	21	14	21	14
수원	27	16	27	15	28	16	26	15	25	15	24	13	23	12	23	13	23	12
원주	25	14	25	14	26	14	26	15	25	16	22	11	22	10	22	11	21	10
대전	27	16	27	17	27	15	27	15	24	14	25	13	25	13	23	13	24	12
대구	29	17	29	16	28	17	27	18	26	18	24	15	25	12	25	14	24	14
광주	28	18	29	17	29	17	27	19	25	20	25	15	24	14	25	14	23	13
부산	27	20	27	20	27	20	26	20	26	21	24	18	24	15	24	18	25	19
전국가중	27.1	17.6	27.1	17.0	27.6	17.4	27.1	17.6	25.2	17.9	24.0	14.9	23.5	13.3	23.4	14.2	23.4	13.8
서울개황 (오후)