주간 전력수요 실적 및 전망

’17.09.29(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾, ℃]

구 분	9/22(금)	9/23(토)	9/24(일)	9/25(월)	9/26(화)	9/27(수)	9/28(목)	9/28(목)
실 적	6,999	6,179	5,920	7,280	7,295	7,099	6,833	6,450 (잠정)
예 측	6,900	6,030	5,760	6,950	6,900	6,830	6,750	6,700
오 차	99	149	160	330	395	269	83	-250 (잠정)

※ 2017년 주간 수요예측 오차 300만kW 초과일수 : 목표(BSC)  20日,  실적  16日

- 9월25일 : 기상오차(전국기온 2℃ 오차) (330만kW 오차)

- 9월26일 : 기상오차(전국기온 2℃ 오차) (395만kW 오차)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	9/30(토)		10/1(일)		10/2(월)		10/3(화)		10/4(수)		10/5(목)		10/6(금)		10/7(토)		10/8(일)
예측 최대부하	5,800		5,430		5,780		4,900		4,630		4,870		5,180		5,350		5,540
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	27	15	23	16	23	16	22	13	20	12	21	12	22	13	24	14	23	15
인천	24	17	22	18	22	15	20	14	18	13	20	13	21	14	23	15	22	15
수원	26	13	22	16	23	16	20	16	20	11	21	13	24	14	24	14	23	15
원주	23	11	21	13	22	14	22	15	21	11	22	10	22	9	23	12	23	14
대전	26	12	21	15	22	13	22	13	21	12	21	11	22	12	23	13	23	13
대구	27	12	23	14	22	16	24	19	22	15	21	13	23	14	24	15	25	16
광주	27	14	23	16	25	19	25	18	24	14	24	13	24	15	25	16	26	18
부산	26	17	24	19	23	19	24	20	23	17	23	17	23	17	24	17	26	18
전국가중	26.4	14.8	22.9	16.4	22.3	16.5	22.6	15.6	21.1	13.5	21.6	13.2	22.5	14.0	23.9	14.8	24.0	15.8
서울개황 (오후)

[단위:만㎾, ℃]

구 분	10/9(월)		10/10(화)	10/11(수)	10/12(목)	10/13(금)
예측 최대부하	5,820		6,660	6,730	6,600	6,580
기온	고	저	-
서울	23	15
인천	22	15
수원	23	15
원주	23	15
대전	23	13
대구	26	17
광주	25	19
부산	26	18
전국가중	24.0	16.0
서울개황 (오후)