주간 전력수요 실적 및 전망

’17.10.13(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾, ℃]

구 분	10/6(금)	10/7(토)	10/8(일)	10/9(월)	10/10(화)	10/11(수)	10/12(목)	10/13(금)
실 적	5,231	5,472	5,617	6,278	7,011	6,846	6,716	6,660 (잠정)
예 측	5,180	5,350	5,540	5,820	6,660	6,730	6,600	6,580
오 차	51	122	77	458	351	116	116	80 (잠정)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	10/14(토)		10/15(일)		10/16(월)		10/17(화)		10/18(수)		10/19(목)		10/20(금)		10/21(토)		10/22(일)
예측 최대부하	5,750		5,490		6,720		6,720		6,760		6,790		6,760		5,840		5,460
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	20	11	21	10	21	13	22	11	20	13	21	12	20	10	21	11	22	11
인천	18	11	20	11	20	13	21	12	19	13	20	13	20	11	21	12	21	12
수원	20	9	21	10	21	12	21	10	20	12	21	11	20	10	20	10	21	10
원주	18	8	19	8	18	9	19	8	18	9	18	8	17	8	18	7	18	8
대전	19	9	19	10	19	11	21	8	18	11	20	11	20	10	21	9	20	10
대구	21	10	18	12	21	15	22	11	20	13	21	14	21	11	21	11	22	13
광주	21	12	19	13	21	14	22	12	22	13	22	13	21	11	22	11	21	12
부산	22	14	20	16	21	16	23	16	22	15	22	15	22	14	22	14	23	15
전국가중	20.4	11.3	20.2	11.7	20.7	13.6	22.0	11.9	20.3	13.1	21.1	12.7	20.5	11.0	21.1	11.4	21.8	12.0
서울개황 (오후)