주간 전력수요 실적 및 전망

’17.10.20(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾, ℃]

구 분	10/13(금)	10/14(토)	10/15(일)	10/16(월)	10/17(화)	10/18(수)	10/19(목)	10/20(금)
실 적	6,640	5,885	5,650	6,778	6,802	6,770	6,822	6,760 (잠정)
예 측	6,580	5,750	5,490	6,720	6,720	6,760	6,790	6,760
오 차	60	135	160	58	82	10	32	0 (잠정)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	10/21(토)		10/22(일)		10/23(월)		10/24(화)		10/25(수)		10/26(목)		10/27(금)		10/28(토)		10/29(일)
예측 최대부하	5,880		5,630		6,810		6,790		6,800		6,810		6,820		5,850		5,620
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	24	12	21	12	18	10	18	8	19	9	19	10	19	10	20	11	20	11
인천	22	13	20	13	18	11	18	10	19	10	18	11	18	11	20	12	19	11
수원	24	10	21	10	18	9	18	9	19	8	19	9	19	10	20	11	20	11
원주	22	9	19	9	17	8	16	4	18	5	17	6	18	7	18	7	18	8
대전	23	10	22	10	17	9	17	8	18	7	19	7	18	9	19	8	19	7
대구	22	11	21	13	18	10	18	7	21	7	21	9	20	10	21	10	20	11
광주	24	12	23	12	18	10	18	9	19	8	20	9	20	9	21	9	21	9
부산	22	15	21	16	19	15	19	13	21	12	21	13	22	13	22	14	22	14
전국가중	23.2	12.3	21.1	12.7	18.1	11.0	18.1	9.1	19.5	9.2	19.6	10.2	19.7	10.5	20.5	11.2	20.3	11.2
서울개황 (오후)