주간 전력수요 실적 및 전망

’17.11.3(수) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾, ℃]

구 분	10/27(금)	10/28(토)	10/29(일)	10/30(월)	10/31(화)	11/1(수)	11/2(목)	11/3(금)
실 적	6,659	5,851	5,630	6,827	6,774	6,626	6,706	6,750 (잠정)
예 측	6,820	5,890	5,670	6,850	6,870	6,800	6,850	6,800
오 차	-161	-39	-40	-23	-96	-174	-144	-50 (잠정)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	11/4(토)		11/5(일)		11/6(월)		11/7(화)		11/8(수)		11/9(목)		11/10(금)		11/11(토)		11/12(일)
예측 최대부하	5,800		5,660		6,730		6,800		6,700		6,850		6,780		5,900		5,690
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	14	4	15	3	17	6	18	7	17	9	15	5	14	6	13	4	13	3
인천	12	4	15	5	15	8	17	8	16	10	14	6	14	7	12	5	12	4
수원	14	3	15	2	16	5	18	7	17	8	16	5	14	5	13	3	14	3
원주	13	4	13	0	15	5	16	7	15	8	14	4	13	5	12	3	11	2
대전	13	3	15	2	16	3	17	6	16	9	16	4	15	5	13	4	13	3
대구	14	5	16	3	17	4	18	7	19	11	17	5	16	7	13	3	14	2
광주	15	6	17	3	18	4	21	8	17	10	19	4	16	5	15	6	16	4
부산	16	7	18	8	19	10	20	12	20	13	19	10	18	11	16	8	16	7
전국가중	14.3	4.8	15.8	4.0	17.2	6.4	18.5	8.2	17.6	10.1	16.3	6.0	15.2	7.0	13.7	4.9	13.9	3.9
서울개황 (오후)