주간 전력수요 실적 및 전망

’17.11.10(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾, ℃]

구 분	11/3(금)	11/4(토)	11/5(일)	11/6(월)	11/7(화)	11/8(수)	11/9(목)	11/10(금)
실 적	6,673	5,893	5,681	6,827	6,827	6,687	6,777	6,820 (잠정)
예 측	6,800	5,800	5,660	6,730	6,800	6,800	6,800	6,800
오 차	-127	93	21	97	27	-113	-23	20 (잠정)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	11/11(토)		11/12(일)		11/13(월)		11/14(화)		11/15(수)		11/16(목)		11/17(금)		11/18(토)		11/19(일)
예측 최대부하	5,950		5,730		6,910		6,950		7,000		7,050		7,100		6,170		6,000
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	11	2	12	1	14	5	10	5	8	0	8	-1	10	2	8	0	7	-3
인천	10	4	11	2	14	7	10	7	8	0	8	0	8	2	7	1	6	-1
수원	12	2	13	0	14	4	10	5	8	-1	8	-2	10	1	8	-1	7	-4
원주	10	1	11	-4	13	2	9	3	7	-3	7	-3	8	-1	4	-2	5	-4
대전	12	4	12	1	15	3	13	3	11	1	10	0	10	1	9	0	7	-2
대구	13	5	14	2	15	3	15	7	11	2	11	1	13	2	10	6	8	-1
광주	13	6	14	3	16	4	15	8	12	4	14	3	14	7	12	2	11	1
부산	15	7	16	6	16	7	15	9	13	5	13	4	15	6	13	5	11	2
전국가중	12.2	3.8	13.1	2.2	14.7	5.1	12.0	6.2	9.8	1.5	9.8	0.5	11.4	3.0	9.4	1.7	8.1	-1.4
서울개황 (오후)