주간 전력수요 실적 및 전망

’17.11.24(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾, ℃]

구 분	11/17(금)	11/18(토)	11/19(일)	11/20(월)	11/21(화)	11/22(수)	11/23(목)	11/24(금)
실 적	7,435	6,440	6,172	7,679	7,733	7,753	7,753	7,807 (잠정)
예 측	7,100	6,450	6,080	7,650	7,600	7,570	7,750	7,670
오 차	335	-10	92	29	133	183	3	137 (잠정)

예측(11월5주)	6,720(토)	6,300(일)	7,820(월)	7,850(화)	7,750(수)	7,780(목)	7,850(금)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	11/25(토)		11/26(일)		11/27(월)		11/28(화)		11/29(수)		11/30(목)		12/1(금)		12/2(토)		12/3(일)
예측 최대부하	6,720		6,300		7,820		7,850		7,750		7,780		7,850		6,600		6,350
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	8	-3	9	4	6	-4	7	-2	7	1	7	1	7	0	4	-2	5	-2
인천	10	-1	9	6	6	-3	6	-2	5	1	6	1	5	1	3	-1	3	-2
수원	9	-4	10	4	6	-5	7	-3	7	0	7	0	6	0	4	-3	5	-3
원주	7	-5	10	2	7	-4	8	-2	8	0	7	-1	6	-3	5	-3	5	-4
대전	11	-2	13	5	7	-4	10	-3	9	2	8	0	9	-1	8	-2	8	-2
대구	11	-2	16	4	13	-2	14	0	13	4	10	3	10	3	9	2	10	-1
광주	14	0	16	7	11	-2	11	0	12	6	11	3	11	2	10	0	10	-1
부산	13	2	18	10	14	3	15	6	15	7	13	7	11	5	11	4	11	3
전국가중	10.1	-1.6	12.3	5.6	8.8	-2.2	9.8	-0.1	9.6	2.9	8.8	2.4	8.3	1.4	6.6	-0.2	7.1	-0.9
서울개황 (오전)