주간 전력수요 실적 및 전망

’17.12.1(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾, ℃]

구 분	11/24(금)	11/25(토)	11/26(일)	11/27(월)	11/28(화)	11/29(수)	11/30(목)	12/1(금)
실 적	7,807	6,598	6,126	7,655	7,689	7,479	7,746	7,787 (잠정)
예 측	7,670	6,720	6,300	7,820	7,850	7,750	7,780	7,850
오 차	137	-122	-174	-165	-161	-271	-34	-63 (잠정)

예측(12월1주)	6,620(토)	6,150(일)	7,850(월)	8,000(화)	8,000(수)	7,950(목)	8,050(금)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	12/2(토)		12/3(일)		12/4(월)		12/5(화)		12/6(수)		12/7(목)		12/8(금)		12/9(토)		12/10(일)
예측 최대부하	6,620		6,150		7,850		8,000		8,000		7,950		8,050		6,930		6,250
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	7	-3	9	3	1	-3	0	-7	3	-5	4	-3	4	-2	2	-5	0	-6
인천	8	-1	10	5	0	-3	0	-6	3	-4	2	-2	3	-1	0	-4	0	-5
수원	8	-4	11	2	1	-3	0	-7	3	-5	4	-4	4	-2	2	-4	0	-5
원주	6	-5	7	0	3	-1	2	-7	2	-6	4	-5	3	-3	3	-5	0	-7
대전	9	-3	11	1	5	0	3	-5	4	-3	4	-3	4	-4	3	-4	4	-4
대구	9	-3	11	-1	7	3	5	-4	8	-3	8	-1	8	-2	7	-2	4	-3
광주	11	-1	13	1	7	4	5	-2	7	-2	8	-1	8	0	7	-1	7	-2
부산	11	1	14	5	11	6	7	-1	9	0	11	2	12	4	10	3	8	0
전국가중	8.5	-2.0	10.7	2.8	4.3	0.2	2.5	-4.9	5.0	-3.4	6.0	-1.7	6.3	-0.7	4.5	-2.6	2.8	-4.0
서울개황 (오전)