주간 전력수요 실적 및 전망

’17.12.8(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾, ℃]

구 분	12/1(금)	12/2(토)	12/3(일)	12/4(월)	12/5(화)	12/6(수)	12/7(목)	12/8(금)
실 적	7,800	6,618	6,122	7,928	8,085	8,101	8,024	8,159 (잠정)
예 측	7,850	6,620	6,150	7,850	8,000	8,000	7,950	8,050
오 차	-50	-2	-28	78	85	101	74	109 (잠정)

예측(12월2주)	6,970(토)	6,540(일)	8,300(월)	8,450(화)	8,400(수)	8,350(목)	8,300(금)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	12/9(토)		12/10(일)		12/11(월)		12/12(화)		12/13(수)		12/14(목)		12/15(금)		12/16(토)		12/17(일)
예측 최대부하	6,970		6,540		8,300		8,450		8,420		8,500		8,400		7,080		6,630
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	4	-4	7	2	-3	-8	-3	-11	-1	-10	0	-9	2	-5	3	-4	2	-5
인천	4	-3	7	4	-3	-8	-2	-9	-1	-8	0	-7	2	-5	2	-4	1	-4
수원	5	-5	9	1	-3	-8	-3	-11	-1	-9	0	-8	1	-5	2	-4	1	-5
원주	4	-5	6	-1	-2	-7	-2	-13	-1	-12	2	-10	2	-7	3	-5	2	-6
대전	6	-3	9	2	0	-6	0	-8	2	-7	2	-6	4	-6	3	-5	4	-3
대구	8	-4	10	0	2	-3	2	-6	4	-6	5	-5	6	-4	6	-3	5	-2
광주	8	-1	11	3	3	-1	1	-5	3	-3	5	-4	7	-2	6	-2	6	-1
부산	10	0	12	6	6	-1	3	-4	5	-3	8	-2	10	0	8	2	9	2
전국가중	6.1	-2.9	8.8	2.7	0.0	-5.4	-0.7	-8.4	1.2	-7.4	2.7	-6.5	4.5	-3.7	4.4	-2.6	4.1	-2.8
서울개황 (오전)