주간 전력수요 실적 및 전망

’18.1.5(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾, ℃]

구 분	12/29(금)	12/30(토)	12/31(일)	1/1(월)	1/2(화)	1/3(수)	1/4(목)	1/5(금)
실 적	7,901	6,478	6,245	6,215	7,938	8,176	8,403	8,262 (잠정)
예 측	8,050	6,500	5,950	6,350	8,230	8,450	8,500	8,450
오 차	-149	-22	295	-135	-292	-274	-97	-188 (잠정)

예측(1월2주)	6,870(토)	6,340(일)	6,260(월)	8,350(화)	8,450(수)	8,550(목)	8,600(금)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	1/6(토)		1/7(일)		1/8(월)		1/9(화)		1/10(수)		1/11(목)		1/12(금)		1/13(토)		1/14(일)
예측 최대부하	6,870		6,340		8,260		8,350		8,450		8,550		8,600		7,050		6,500
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	3	-6	4	-5	2	-2	-2	-6	-4	-9	-5	-12	-3	-12	1	-8	2	-6
인천	2	-5	3	-4	1	-1	-2	-5	-3	-8	-4	-11	-2	-10	1	-7	2	-5
수원	3	-6	4	-6	2	-1	-2	-7	-4	-9	-5	-12	-2	-12	2	-8	3	-6
원주	2	-7	4	-6	3	0	-1	-7	-3	-11	-4	-13	-1	-12	1	-10	1	-10
대전	5	-5	5	-4	3	-2	4	-5	2	-6	0	-10	1	-10	0	-7	1	-9
대구	6	-3	6	-3	5	0	4	-2	0	-4	0	-9	1	-10	5	-6	6	-4
광주	7	-1	7	-2	5	2	4	-2	2	-3	1	-6	3	-5	3	-4	4	-3
부산	9	0	10	2	10	5	7	0	5	0	4	-4	5	-3	7	-2	9	0
전국가중	4.9	-4.0	5.7	-3.1	4.2	0.1	1.3	-4.0	-0.8	-6.0	-1.8	-9.5	-0.1	-9.2	2.8	-6.2	4.0	-4.6
서울개황 (오전)