주간 전력수요 실적 및 전망

’18.1.19(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾, ℃]

구 분	1/12(금)	1/13(토)	1/14(일)	1/15(월)	1/16(화)	1/17(수)	1/18(목)	1/19(금)
실 적	8,750	7,284	6,629	8,056	8,271	8,077	7,975	7,964 (잠정)
예 측	8,600	7,240	6,580	8,260	8,200	8,150	8,200	8,300
오 차	150	44	49	-204	71	-73	-225	-336 (잠정)

예측(1월4주)	6,680(토)	6,140(일)	8,130(월)	8,350(화)	8,550(수)	8,650(목)	8,600(금)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	1/20(토)		1/21(일)		1/22(월)		1/23(화)		1/24(수)		1/25(목)		1/26(금)		1/27(토)		1/28(일)
예측 최대부하	6,680		6,140		8,130		8,350		8,550		8,650		8,600		7,200		6,600
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	6	-1	6	-3	4	-2	-6	-9	-7	-13	-7	-13	-4	-12	-3	-10	0	-8
인천	5	0	4	-3	4	-2	-7	-9	-7	-12	-6	-12	-3	-11	-2	-8	-1	-8
수원	7	-4	7	-4	4	-2	-6	-9	-7	-13	-7	-14	-4	-12	-3	-10	-1	-8
원주	5	-4	6	-4	4	-4	-4	-9	-6	-14	-6	-15	-4	-14	-3	-12	-2	-11
대전	7	-4	7	-3	4	-3	-2	-5	-4	-11	-3	-12	-1	-11	1	-10	1	-7
대구	8	-2	9	-1	7	0	-2	-3	-2	-10	-1	-10	1	-8	4	-6	3	-5
광주	9	-3	10	-1	8	1	-1	-2	-2	-7	-3	-8	-1	-7	2	-6	1	-4
부산	11	2	11	3	7	3	4	0	2	-6	1	-8	3	-5	6	-3	6	-2
전국가중	7.5	-0.9	7.6	-1.5	5.2	-0.7	-2.9	-5.8	-4.1	-10.7	-4.1	-11.3	-1.6	-9.7	0.2	-7.8	1.5	-6.2
서울개황 (오전)