주간 전력수요 실적 및 전망

’18.2.9(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	2/2(금)	2/3(토)	2/4(일)	2/5(월)	2/6(화)	2/7(수)	2/8(목)	2/9(금)
실 적	8,470	7,269	6,971	8,773	8,886	8,888	8,739	8,489 (잠정)
예 측	8,600	7,250	6,980	8,720	8,720	8,670	8,550	8,480
오 차	-130	19	-9	53	166	218	189	9 (잠정)

예측(2월3주)	6,990(토)	6,850(일)	8,650(월)	8,460(화)	8,110(수)	6,560(목)	5,800(금)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	2/10(토)		2/11(일)		2/12(월)		2/13(화)		2/14(수)		2/15(목)		2/16(금)		2/17(토)		2/18(일)
예측 최대부하	6,990		6,850		8,650		8,460		8,110		6,560		5,800		5,900		6,280
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	3	1	-3	-8	-1	-10	3	-6	5	-4	4	-5	4	-3	4	-2	4	-2
인천	2	1	-3	-7	-1	-8	2	-5	3	-3	3	-4	4	-2	3	-2	3	-2
수원	4	-1	-2	-8	0	-9	4	-6	4	-4	3	-4	5	-3	4	-3	3	-3
원주	5	-1	-2	-9	0	-11	4	-9	5	-5	4	-6	6	-6	4	-4	4	-4
대전	7	-1	0	-7	1	-8	6	-5	7	-3	6	-5	7	-4	7	-3	5	-1
대구	7	-1	1	-6	2	-8	6	-6	9	-2	8	-3	9	-2	8	-2	7	-3
광주	7	1	1	-4	2	-5	8	-3	9	-1	9	-1	10	0	8	0	7	-1
부산	8	3	3	-5	5	-4	8	-1	11	3	9	1	9	2	10	3	9	4
전국가중	5.0	1.0	-0.8	-6.8	1.0	-7.9	4.9	-4.7	6.9	-2.0	5.8	-3.2	6.2	-1.7	6.0	-0.9	5.5	-0.7
서울개황 (오전)