주간 전력수요 실적 및 전망

’18.2.23(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	2/16(금)	2/17(토)	2/18(일)	2/19(월)	2/20(화)	2/21(수)	2/22(목)	2/23(금)
실 적	5,773	5,987	6,117	7,671	7,968	8,039	7,983	7,916
예 측	5,800	5,970	6,280	7,910	8,170	8,230	8,200	8,180
오 차	-27	17	-163	-239	-202	-191	-217	-264 (잠정)

예측(3월1주)	6,670(토)	6,380(일)	7,850(월)	7,810(화)	7,730(수)	6,650(목)	7,600(금)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	2/24(토)		2/25(일)		2/26(월)		2/27(화)		2/28(수)		3/1(목)		3/2(금)		3/3(토)		3/4(일)
예측 최대부하	6,670		6,380		7,850		7,810		7,730		6,650		7,600		6,540		6,280
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	7	0	8	-1	9	-2	9	0	8	2	7	-2	7	-1	7	-1	8	-1
인천	5	-1	5	-1	6	-2	7	0	7	2	4	-2	5	-1	6	0	7	0
수원	8	-1	9	-2	9	-2	9	-1	8	1	6	-3	6	-2	7	-1	8	-1
원주	9	1	8	-1	9	-3	9	-2	8	0	7	-2	8	-1	9	-1	9	0
대전	10	2	10	-1	11	-3	11	-2	9	2	9	-3	9	-1	11	-1	10	-1
대구	12	1	10	2	12	-1	14	1	11	3	9	1	10	-1	13	0	10	3
광주	12	1	12	2	11	-2	13	-2	10	4	9	0	11	-1	12	3	11	4
부산	14	6	13	6	13	4	13	4	12	7	11	5	11	4	13	5	12	7
전국가중	9.5	1.5	9.5	0.9	10.2	-0.7	10.6	0.6	9.3	3.2	8.1	-0.2	8.4	0.1	9.4	0.7	9.3	1.5
서울개황 (오전)