주간 전력수요 실적 및 전망

’18.3.9(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	3/2(금)	3/3(토)	3/4(일)	3/5(월)	3/6(화)	3/7(수)	3/8(목)	3/9(금)
실 적	7,643	6,457	5,889	7,740	7,438	7,597	7,886	7,592
예 측	7,600	6,460	6,050	7,570	7,520	7,520	7,550	7,530
오 차	43	-3	-161	170	-82	77	336	62

예측(3월3주)	6,460(토)	5,910(일)	7,350(월)	7,260(화)	7,200(수)	7,200(목)	7,300(금)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	3/10(토)		3/11(일)		3/12(월)		3/13(화)		3/14(수)		3/15(목)		3/16(금)		3/17(토)		3/18(일)
예측 최대부하	6,460		5,910		7,350		7,260		7,200		7,200		7,300		6,190		5,790
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	9	0	11	3	14	2	16	6	17	7	15	8	14	7	14	4	12	3
인천	7	0	9	2	11	2	14	6	15	6	14	7	13	5	13	5	10	3
수원	10	-2	12	1	14	1	16	5	17	6	15	7	14	6	13	4	12	3
원주	11	0	11	2	13	0	15	2	14	5	15	4	14	3	13	1	12	0
대전	12	-1	13	1	14	0	16	2	16	4	17	5	16	5	18	4	15	2
대구	14	0	14	1	17	3	20	5	20	7	18	10	14	8	16	7	13	7
광주	13	0	16	1	16	2	19	5	20	9	14	11	15	10	16	6	15	5
부산	13	4	15	5	16	8	18	10	17	11	15	11	13	10	13	8	15	7
전국가중	10.7	0.7	12.5	2.8	14.6	3.2	16.8	6.3	17.2	7.7	15.3	8.6	13.9	7.5	14.2	5.2	13.0	4.2
서울개황 (오전)