주간 전력수요 실적 및 전망

’18.3.16(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	3/9(금)	3/10(토)	3/11(일)	3/12(월)	3/13(화)	3/14(수)	3/15(목)	3/16(금)
실 적	7,592	6,443	5,978	7,363	7,102	6,806	7,117	7,251
예 측	7,530	6,460	5,910	7,350	7,260	7,200	7,200	7,300
오 차	62	-17	68	13	-158	-394	-83	-49

예측(3월4주)	6,120(토)	5,670(일)	7,330(월)	7,130(화)	7,200(수)	7,100(목)	7,120(금)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	3/17(토)		3/18(일)		3/19(월)		3/20(화)		3/21(수)		3/22(목)		3/23(금)		3/24(토)		3/25(일)
예측 최대부하	6,120		5,670		7,330		7,130		7,200		7,100		7,120		6,020		5,600
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	13	1	13	5	15	5	12	4	10	4	10	4	13	4	15	4	16	5
인천	10	1	12	3	13	5	9	4	8	2	8	3	11	2	12	4	14	5
수원	13	0	14	3	15	6	11	4	9	3	10	3	13	3	15	3	16	4
원주	13	-2	12	3	13	4	10	1	9	0	11	2	13	0	14	1	14	2
대전	15	-1	15	3	14	6	13	4	12	4	12	3	14	2	15	2	16	2
대구	14	-1	17	4	10	7	8	3	8	4	11	5	14	3	15	4	17	5
광주	16	2	17	4	14	7	12	5	9	6	13	5	14	3	15	4	16	5
부산	12	2	15	6	12	11	8	6	10	6	12	7	14	5	16	7	17	7
전국가중	13.0	0.9	14.1	4.7	13.6	6.7	10.6	4.3	9.7	4.3	10.8	4.6	13.3	3.7	15.0	4.4	16.1	5.1
서울개황 (오전)