주간 전력수요 실적 및 전망

’18.3.23(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	3/16(금)	3/17(토)	3/18(일)	3/19(월)	3/20(화)	3/21(수)	3/22(목)	3/23(금)
실 적	7,251	6,195	5,832	7,280	7,258	7,802	7,348	7,223
예 측	7,300	6,120	5,670	7,330	7,130	7,200	7,100	7,120
오 차	-49	75	162	-50	128	602	248	103

예측(3월5주)	6,090(토)	5,760(일)	7,000(월)	6,930(화)	6,850(수)	6,850(목)	6,820(금)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	3/24(토)		3/25(일)		3/26(월)		3/27(화)		3/28(수)		3/29(목)		3/30(금)		3/31(토)		4/1(일)
예측 최대부하	6,090		5,760		7,000		6,930		6,850		6,850		6,820		5,830		5,480
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	13	4	15	7	17	7	18	8	20	9	18	10	18	10	18	8	18	8
인천	10	4	12	6	14	6	16	7	18	8	17	9	16	10	15	8	15	8
수원	14	1	16	5	17	6	18	7	20	8	19	9	18	9	17	8	16	8
원주	14	1	17	4	16	4	18	6	19	7	18	8	17	7	17	6	17	6
대전	16	1	18	6	17	5	18	7	21	9	20	10	19	9	19	8	18	7
대구	18	3	20	5	19	7	21	8	23	8	21	10	18	9	20	7	19	8
광주	17	2	19	7	20	6	20	6	21	7	22	8	19	9	18	8	18	8
부산	16	7	19	9	17	10	18	11	19	11	19	12	16	12	16	10	16	10
전국가중	14.4	4.0	16.7	7.0	17.2	7.3	18.3	8.3	20.0	9.1	18.8	10.1	17.5	10.1	17.5	8.3	17.4	8.3
서울개황 (오전)