주간 전력수요 실적 및 전망

’18.3.30(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	3/23(금)	3/24(토)	3/25(일)	3/26(월)	3/27(화)	3/28(수)	3/29(목)	3/30(금)
실 적	7,223	6,170	5,751	6,947	6,762	6,607	6,715	6,571
예 측	7,120	6,090	5,760	7,000	6,930	6,850	6,850	6,820
오 차	103	80	-9	-53	-168	-243	-135	-249

예측(4월1주)	5,770(토)	5,520(일)	6,660(월)	6,650(화)	6,650(수)	6,680(목)	6,700(금)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	3/31(토)		4/1(일)		4/2(월)		4/3(화)		4/3(수)		4/4(목)		4/5(금)		4/6(토)		4/7(일)
예측 최대부하	5,770		5,520		6,660		6,650		6,650		6,680		6,700		5,850		5,650
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	18	10	16	10	21	12	19	11	16	11	17	9	10	7	10	3	14	4
인천	14	8	14	9	20	12	17	11	15	10	17	9	9	7	10	3	13	4
수원	19	8	16	9	20	11	18	10	17	10	17	8	10	6	10	3	13	4
원주	20	7	17	10	21	8	20	8	18	7	16	8	10	6	11	1	13	2
대전	22	8	19	12	22	9	22	10	21	11	19	10	11	7	11	3	15	4
대구	22	6	23	10	23	10	24	11	20	10	16	9	13	10	15	3	16	3
광주	23	8	22	12	21	11	20	10	20	10	19	10	13	8	14	3	16	5
부산	19	9	19	12	19	12	19	12	18	12	16	11	14	11	13	4	16	6
전국가중	19.0	8.9	17.7	10.6	20.7	11.4	19.5	11.0	17.4	10.8	16.9	9.5	11.3	8.1	11.4	3.2	14.7	4.4
서울개황 (오전)