주간 전력수요 실적 및 전망

’18.4.5(목) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	3/29(목)	3/30(금)	3/31(토)	4/1(일)	4/2(월)	4/3(화)	4/4(수)	4/5(목)
실 적	6,716	6,575	5,756	5,640	6,585	6,635	6,833	7,052
예 측	6,850	6,820	5,770	5,520	6,660	6,650	6,650	6,680
오 차	-134	-245	-14	120	-75	-15	183	372

예측(4월2주)	5,880(토)	5,720(일)	6,800(월)	6,680(화)	6,750(수)	6,720(목)	6,660(금)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	4/6(금)		4/7(토)		4/8(일)		4/9(월)		4/10(화)		4/11(수)		4/12(목)		4/13(금)		4/14(토)
예측 최대부하	6,880		5,880		5,720		6,800		6,680		6,750		6,720		6,660		5,760
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	11	7	9	2	12	2	16	6	19	10	17	9	17	7	16	9	17	8
인천	9	6	8	3	12	3	15	6	18	9	16	8	16	6	15	8	16	8
수원	10	8	9	2	12	2	15	5	18	7	17	7	16	6	16	7	16	6
원주	13	7	9	2	13	0	17	4	18	7	16	6	16	6	17	7	17	7
대전	14	9	10	3	14	1	18	6	21	8	17	10	18	5	16	7	17	6
대구	16	10	11	4	15	1	19	6	20	8	18	12	20	8	16	9	18	8
광주	13	9	10	3	15	2	17	7	20	8	20	9	20	7	18	9	18	8
부산	16	13	13	5	14	4	17	9	19	11	19	14	18	11	17	11	16	9
전국가중	12.7	8.8	10.1	3.0	13.0	2.3	16.6	6.6	19.1	9.5	17.6	10.2	17.6	7.7	16.3	9.1	16.8	8.0
서울개황 (오전)