주간 전력수요 실적 및 전망

’18.4.13(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	4/6(금)	4/7(토)	4/8(일)	4/9(월)	4/10(화)	4/11(수)	4/12(목)	4/13(금)
실 적	6,931	6,091	5,811	6,815	6,652	6,553	6,660	6,640 (예상)
예 측	6,700	5,880	5,720	6,800	6,680	6,750	6,720	6,660
오 차	231	211	91	15	-28	-197	-60	-20 (예상)

예측(4월3주)	5,930(토)	5,730(일)	6,650(월)	6,650(화)	6,630(수)	6,700(목)	6,670(금)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	4/14(토)		4/15(일)		4/16(월)		4/17(화)		4/18(수)		4/19(목)		4/20(금)		4/21(토)		4/22(일)
예측 최대부하	5,930		5,730		6,650		6,650		6,630		6,700		6,670		5,770		5,640
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	11	10	13	6	18	6	18	8	20	9	21	9	23	10	23	10	22	12
인천	11	10	12	6	16	6	17	8	18	8	20	9	22	10	21	9	20	11
수원	11	9	12	6	17	4	19	6	20	7	21	7	22	8	22	9	22	10
원주	13	8	13	6	18	4	19	5	20	6	21	7	21	8	22	8	23	9
대전	13	9	14	6	18	4	19	6	20	7	22	8	24	8	24	10	23	11
대구	16	10	16	9	19	6	18	8	22	9	24	10	25	11	25	12	22	12
광주	17	12	13	6	19	5	20	7	21	8	23	9	24	10	25	11	24	12
부산	16	12	17	10	16	8	17	10	19	10	20	11	20	12	21	14	21	12
전국가중	13.1	10.4	14.1	7.1	17.6	6.1	18.0	8.1	19.9	8.8	21.2	9.3	22.5	10.2	22.7	10.9	21.9	11.7
서울개황 (오전)