주간 전력수요 실적 및 전망

’18.4.20(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	4/13(금)	4/14(토)	4/15(일)	4/16(월)	4/17(화)	4/18(수)	4/19(목)	4/20(금)
실 적	6,635	6,248	5,662	6,598	6,655	6,600	6,632	6,620 (예상)
예 측	6,660	5,930	5,730	6,650	6,650	6,630	6,700	6,670
오 차	-25	318	-68	-52	5	-30	-68	-50 (예상)

예측(4월3주)	5,730(토)	5,610(일)	6,880(월)	6,600(화)	6,610(수)	6,660(목)	6,620(금)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	4/21(토)		4/22(일)		4/23(월)		4/24(화)		4/25(수)		4/26(목)		4/27(금)		4/28(토)		4/29(일)
예측 최대부하	5,730		5,610		6,880		6,600		6,610		6,660		6,620		5,730		5,560
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	24	13	20	14	15	12	16	10	19	9	20	10	21	10	22	11	22	12
인천	19	12	17	13	14	11	15	10	17	10	17	10	17	10	18	11	18	12
수원	24	10	19	13	15	11	16	10	19	8	20	9	21	9	22	10	22	11
원주	29	12	22	11	14	11	16	10	20	6	20	6	21	8	22	9	22	10
대전	29	12	20	12	16	13	17	11	19	6	21	8	20	9	23	9	22	11
대구	30	12	21	14	15	12	18	12	20	9	23	10	24	11	25	11	24	12
광주	27	11	21	16	18	14	18	12	20	9	21	9	22	11	22	11	23	12
부산	23	15	19	14	16	12	17	12	18	11	19	11	20	11	20	12	20	13
전국가중	24.7	12.9	19.8	13.8	15.4	12.1	16.5	10.8	18.8	9.2	20.0	9.9	20.8	10.2	21.7	11.0	21.6	12.1
서울개황 (오전)