주간 전력수요 실적 및 전망

′18.4.27(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	4/20(금)	4/21(토)	4/22(일)	4/23(월)	4/24(화)	4/25(수)	4/26(목)	4/27(금)
실 적	6,558	5,728	5,642	6,970	6,881	6,507	6,550	6,455
예 측	6,670	5,730	5,610	6,880	6,600	6,610	6,660	6,620
오 차	-112	-2	32	90	281	-103	-110	-165

예측(5월1주)	5,680(토)	5,560(일)	6,280(월)	5,800(화)	6,900(수)	6,550(목)	6,500(금)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	4/28(토)		4/29(일)		4/30(월)		5/1(화)		5/2(수)		5/3(목)		5/4(금)		5/5(토)		5/6(일)
예측 최대부하	5,680		5,560		6,280		5,800		6,900		6,550		6,500		5,670		5,610
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	23	10	23	10	24	13	25	13	19	14	19	11	22	12	23	13	24	13
인천	20	9	20	9	20	12	22	12	17	13	17	10	19	12	19	13	20	13
수원	23	7	23	7	24	11	25	13	19	14	19	10	22	10	23	11	24	12
원주	24	10	25	10	24	10	24	11	21	11	21	12	24	12	25	12	26	13
대전	24	10	24	9	25	11	23	13	20	14	19	10	24	12	25	12	24	12
대구	28	9	29	11	24	13	23	13	20	14	20	12	23	10	25	12	25	13
광주	25	11	24	11	23	14	24	13	19	15	18	11	23	10	25	11	25	11
부산	23	12	24	14	20	14	20	14	18	15	19	12	20	11	21	14	20	15
전국가중	23.5	10.2	23.7	10.8	22.9	12.9	23.3	13.1	18.9	14.1	19.0	11.2	21.7	11.4	22.8	12.8	23.1	13.2
서울개황 (오전)