주간 전력수요 실적 및 전망

′18.5.11(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	5/4(금)	5/5(토)	5/6(일)	5/7(월)	5/8(화)	5/9(수)	5/10(목)	5/11(금)
실 적	6,399	5,628	5,532	6,035	6,605	6,569	6,598	6,550 (예상)
예 측	6,500	5,660	5,550	5,940	6,590	6,600	6,650	6,600
오 차	-101	-32	-18	95	15	-31	-52	-50 (예상)

예측(5월3주)	5,940(토)	5,630(일)	6,640(월)	6,670(화)	6,650(수)	6,950(목)	6,630(금)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	5/12(토)		5/13(일)		5/14(월)		5/15(화)		5/16(수)		5/17(목)		5/18(금)		5/19(토)		5/20(일)
예측 최대부하	5,940		5,630		6,640		6,670		6,650		6,950		6,630		5,830		5,710
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	17	13	23	15	26	14	27	15	25	16	23	17	25	15	25	15	25	16
인천	17	14	20	15	23	14	23	15	22	16	20	17	22	15	21	14	22	15
수원	18	13	22	15	26	13	27	14	25	15	23	17	25	14	26	14	26	14
원주	18	13	22	15	26	14	28	15	26	16	24	16	25	16	26	14	26	13
대전	20	14	22	16	27	13	29	16	27	18	24	18	25	16	26	14	26	15
대구	20	14	23	16	28	15	30	16	27	17	25	18	24	16	26	15	27	15
광주	21	16	23	17	26	15	25	16	26	17	22	18	24	17	26	16	26	15
부산	19	15	20	17	22	15	22	16	21	16	20	17	20	16	21	16	21	16
전국가중	18.2	13.8	22.0	15.7	25.2	14.3	26.0	15.4	24.3	16.2	22.4	17.2	23.6	15.5	24.2	15.1	24.3	15.6
서울개황 (오전)