주간 전력수요 실적 및 전망

′18.5.18(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	5/11(금)	5/12(토)	5/13(일)	5/14(월)	5/15(화)	5/16(수)	5/17(목)	5/18(금)
실 적	6,554	6,055	5,596	6,691	7,007	7,236	7,323	7,020 (잠정)
예 측	6,600	5,940	5,630	6,640	6,670	6,650	6,950	6,630
오 차	-46	115	-34	51	337	586	373	390 (잠정)

예측(5월4주)	5,810(토)	5,600(일)	6,600(월)	6,270(화)	6,700(수)	6,750(목)	6,800(금)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	5/19(토)		5/20(일)		5/21(월)		5/22(화)		5/23(수)		5/24(목)		5/25(금)		5/26(토)		5/27(일)
예측 최대부하	5,810		5,600		6,600		6,270		6,700		6,750		6,800		5,900		5,720
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	25	12	24	13	25	14	25	15	22	14	23	13	25	14	26	14	26	15
인천	23	12	22	14	23	14	23	15	20	15	21	14	21	15	22	14	22	15
수원	25	12	24	11	25	12	25	14	22	14	24	13	25	14	26	15	26	15
원주	22	11	23	10	25	11	24	14	23	15	25	12	25	13	27	14	27	15
대전	23	14	22	11	26	11	26	15	24	16	25	14	26	14	26	15	27	16
대구	20	13	21	11	23	12	24	13	23	16	27	13	27	14	28	16	27	16
광주	24	17	24	12	24	14	25	15	23	18	25	13	25	15	26	15	27	16
부산	18	14	19	14	20	15	22	16	21	17	22	16	22	16	23	17	23	17
전국가중	22.7	12.9	22.4	12.7	23.6	13.7	24.2	15.0	22.0	15.3	23.4	13.7	24.3	14.5	25.3	15.0	25.4	15.7
서울개황 (오후)