주간 전력수요 실적 및 전망

′18.6.15(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	6/8(금)	6/9(토)	6/10(일)	6/11(월)	6/12(화)	6/13(수)	6/14(목)	6/15(금)
실 적	7,148	6,112	5,675	6,832	6,906	6,501	6,920	6,920 (잠정)
예 측	7,300	6,210	5,790	7,140	7,250	6,960	7,300	7,300
오 차	-152	-98	-115	-308	-344	-459	-380	-380 (잠정)

예측(6월3주)	5,850(토)	5,750(일)	7,190(월)	7,250(화)	7,300(수)	7,400(목)	7,350(금)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	6/16(토)		6/17(일)		6/18(월)		6/19(화)		6/20(수)		6/21(목)		6/22(금)		6/23(토)		6/24(일)
예측 최대부하	5,850		5,750		7,190		7,250		7,300		7,400		7,350		6,280		5,900
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	28	17	28	19	29	19	29	19	29	20	30	20	29	21	29	21	29	21
인천	26	17	25	19	26	18	26	19	26	19	26	19	25	19	25	19	25	19
수원	28	16	28	18	30	18	29	19	29	19	30	19	29	20	28	20	28	20
원주	28	14	28	17	29	18	29	18	29	18	29	19	28	20	29	20	29	19
대전	28	16	29	17	30	18	30	18	30	19	30	20	29	21	29	20	29	20
대구	24	15	28	16	30	18	29	19	31	20	31	20	30	21	31	20	29	21
광주	29	18	29	18	31	18	31	18	30	19	30	19	30	19	30	19	30	21
부산	23	17	25	17	26	19	26	19	27	19	26	20	25	20	26	20	26	21
전국가중	26.5	16.7	27.3	18.0	28.5	18.7	28.4	18.8	28.7	19.5	29.0	19.8	28.0	20.5	28.3	20.3	28.1	20.7
서울개황 (오후)