주간 전력수요 실적 및 전망

′18.6.29(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	6/22(금)	6/23(토)	6/24(일)	6/25(월)	6/26(화)	6/27(수)	6/28(목)	6/29(금)
실 적	7,383	6,183	6,090	7,669	7,546	7,498	7,482	7,521 (잠정)
예 측	7,350	6,360	5,990	7,590	7,800	7,750	7,500	7,550
오 차	33	-177	100	79	-254	-252	-18	-29 (잠정)

예측	6/30(토)	7/1(일)	7/2(월)	7/3(화)	7/4(수)	7/5(목)	7/6(금)
(7월1주)	6,510	6,190	7,730	7,700	7,700	7,750	7,800

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	6/30(토)		7/1(일)		7/2(월)		7/3(화)		7/4(수)		7/5(목)		7/6(금)		7/7(토)		7/8(일)
예측 최대부하	6,510		6,190		7,730		7,700		7,700		7,750		7,750		6,650		6,450
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	27	22	24	21	27	23	28	22	27	23	28	23	28	23	28	22	28	22
인천	27	21	25	22	25	22	26	22	25	22	24	21	25	22	25	21	26	21
수원	28	22	27	22	27	22	28	22	27	22	27	22	28	22	28	21	28	21
원주	28	22	27	22	27	22	29	22	28	22	28	23	28	22	29	22	29	23
대전	27	23	27	21	28	23	30	22	28	22	29	22	29	22	29	22	30	22
대구	28	23	28	22	28	22	29	22	30	23	30	23	30	22	30	22	30	23
광주	28	23	28	23	28	23	29	23	29	23	28	23	29	23	30	23	30	23
부산	25	22	28	22	26	22	26	22	26	22	26	23	27	22	27	22	28	22
전국가중	26.8	22.2	25.9	21.6	26.9	22.6	27.8	22.1	27.1	22.6	27.5	22.8	27.9	22.5	28.0	22.0	28.3	22.1
서울개황 (오후)