주간 전력수요 실적 및 전망

′18.8.3(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	7/27(금)	7/28(토)	7/29(일)	7/30(월)	7/31(화)	8/1(수)	8/2(목)	8/3(금)
실 적	9,102	7,749	7,206	8,288	8,309	8,257	8,228	8,250
예 측	8,770	7,550	7,180	8,150	8,300	8,150	8,250	8,300
오 차	332	199	26	138	9	107	-22	-50

예측	7/28(토)	7/29(일)	7/30(월)	7/31(화)	8/1(수)	8/2(목)	8/3(금)	8/4(토)
(8월1주)	7,550	7,180	8,150	8,300	8,150	8,250	8,300	7,150

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	8/4(토)		8/5(일)		8/6(월)		8/7(화)		8/8(수)		8/9(목)		8/10(금)		8/11(토)		8/12(일)
예측 최대부하	7,600		7,330		9,230		9,200		9,200		9,190		9,170		7,550		7,100
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	37	28	36	27	35	27	35	26	35	26	35	27	35	26	35	26	35	26
인천	35	27	34	27	34	26	34	26	34	26	33	26	33	25	33	25	33	25
수원	37	27	36	27	35	26	35	25	35	25	35	26	35	25	35	25	35	25
원주	36	27	35	26	35	25	35	25	35	25	35	25	35	25	35	25	35	25
대전	37	27	36	26	36	26	35	26	35	26	35	25	35	25	35	25	35	25
대구	39	25	39	27	38	27	37	26	36	26	36	26	35	26	35	25	35	25
광주	37	26	37	26	37	26	36	26	36	26	36	26	35	26	35	26	35	25
부산	34	27	35	27	34	27	33	26	33	26	33	25	33	25	33	25	33	25
전국가중	36.4	27.2	36.0	26.8	35.2	26.7	34.7	25.9	34.7	25.9	34.6	26.1	34.4	25.6	34.4	25.5	34.4	25.4
서울개황 (오후)