주간 전력수요 실적 및 전망

′18.8.10(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	8/3(금)	8/4(토)	8/5(일)	8/6(월)	8/7(화)	8/8(수)	8/9(목)	8/10(금)
실 적	8,173	7,409	7,479	8,952	8,949	8,966	8,905	8,800 (잠정)
예 측	8,300	7,600	7,300	9,230	9,200	9,200	9,190	9,170
오 차	-127	-191	179	-278	-251	-234	-285	-370

예측	8/4(토)	8/5(일)	8/6(월)	8/7(화)	8/8(수)	8/9(목)	8/10(금)	8/11(토)
(8월2주)	7,600	7,330	9,230	9,200	9,200	9,190	9,170	7,550

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	8/11(토)		8/12(일)		8/13(월)		8/14(화)		8/15(수)		8/16(목)		8/17(금)		8/18(토)		8/19(일)
예측 최대부하	7,620		7,270		8,850		8,850		7,650		8,800		8,750		7,450		7,100
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	35	26	35	25	35	26	35	26	34	26	35	26	34	26	34	26	34	26
인천	35	26	34	26	33	25	33	25	33	25	33	25	32	24	32	24	32	24
수원	35	26	34	25	35	25	35	25	34	25	35	25	34	25	34	25	34	25
원주	34	23	34	23	35	25	35	25	34	25	35	25	34	25	34	25	34	25
대전	35	26	35	26	35	25	35	25	34	25	34	25	34	25	34	25	34	25
대구	34	24	32	25	35	26	35	26	35	26	35	25	35	26	35	26	35	25
광주	35	26	34	26	35	27	35	26	35	25	35	25	35	25	35	25	35	25
부산	33	26	32	26	32	26	33	26	33	25	32	25	33	25	32	25	33	26
전국가중	34.4	25.7	33.9	25.3	34.2	25.9	34.4	25.8	33.9	25.5	34.2	25.4	33.8	25.5	33.6	25.5	33.8	25.6
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준