주간 전력수요 실적 및 전망

′18.8.17(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	8/10(금)	8/11(토)	8/12(일)	8/13(월)	8/14(화)	8/15(수)	8/16(목)	8/17(금)
실 적	8,807	7,517	7,351	9,159	9,204	8,328	8,892	8,045
예 측	9,170	7,550	7,100	8,850	8,850	7,650	8,800	8,750
오 차	-363	-33	251	309	354	678	92	-705

예측	8/11(토)	8/12(일)	8/13(월)	8/14(화)	8/15(수)	8/16(목)	8/17(금)	8/18(토)
(8월3주)	7,620	7,270	8,850	8,850	7,650	8,800	8,750	7,450

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	8/18(토)		8/19(일)		8/20(월)		8/21(화)		8/22(수)		8/23(목)		8/24(금)		8/25(토)		8/26(일)
예측 최대부하	6,870		6,580		8,650		8,600		8,600		8,650		8,650		7,050		6,800
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	33	22	33	24	34	25	33	25	32	24	33	25	33	25	33	25	33	25
인천	33	22	32	24	33	24	32	24	32	24	32	24	32	24	32	24	32	24
수원	33	21	33	23	34	24	33	24	32	24	33	25	33	25	33	25	33	24
원주	33	19	32	21	32	23	33	24	32	24	33	24	33	24	33	24	32	24
대전	34	21	34	22	34	25	33	25	32	24	33	25	33	25	33	25	33	24
대구	30	20	32	20	33	24	33	24	34	25	33	25	33	25	33	25	33	25
광주	35	22	35	23	35	25	35	25	34	25	34	25	34	25	34	25	34	25
부산	31	23	32	22	32	24	32	25	32	25	32	25	32	25	32	24	31	24
전국가중	32.5	21.9	32.8	22.9	33.4	24.5	32.9	24.8	32.3	24.4	32.8	24.9	32.8	24.9	32.8	24.7	32.5	24.6
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준