주간 전력수요 실적 및 전망

′18.8.24(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	8/17(금)	8/18(토)	8/19(일)	8/20(월)	8/21(화)	8/22(수)	8/23(목)	8/24(금)
실 적	8,045	6,713	6,673	8,394	8,419	8,803	8,479	7,984 (잠정)
예 측	8,750	6,870	6,580	8,650	8,600	8,600	8,650	8,650
오 차	-705	-157	93	-256	-181	203	-171	-666

예측	8/18(토)	8/19(일)	8/20(월)	8/21(화)	8/22(수)	8/23(목)	8/24(금)	8/25(토)
(8월3주)	6,870	6,580	8,650	8,600	8,600	8,650	8,650	7,050

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	8/25(토)		8/26(일)		8/27(월)		8/28(화)		8/29(수)		8/30(목)		8/31(금)		9/1(토)		9/2(일)
예측 최대부하	6,750		6,450		8,200		8,250		8,250		8,350		8,350		6,850		6,550
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	30	23	31	21	30	23	32	24	31	24	32	23	32	24	32	24	32	24
인천	29	24	29	22	29	23	31	24	31	24	31	24	32	24	31	23	31	23
수원	31	23	30	21	30	23	32	24	32	24	33	24	33	24	32	23	31	22
원주	30	23	30	20	30	23	31	23	31	24	32	23	32	23	32	23	31	23
대전	29	24	28	22	30	24	32	24	32	24	32	24	31	24	31	23	31	23
대구	31	23	27	22	31	25	31	24	31	23	32	24	33	24	33	24	33	24
광주	29	24	31	23	30	24	30	25	30	25	31	25	32	25	33	25	33	25
부산	31	25	29	25	29	25	29	25	30	24	31	24	31	24	31	24	31	24
전국가중	30.2	23.6	29.8	22.2	29.8	23.7	31.0	24.3	30.8	24.0	31.7	23.6	31.8	24.0	31.8	23.9	31.7	23.8
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준